变更公告附件：

现对10KV不停电作业实操考点建设项目“货物需求一览表及技术规格”中部分货物数量及图纸做如下变更：

1、标准场地 1 号设计图图纸中，材料统计有误，删除图纸清单中“09-杆上装置-全侧单回路装置图”。

2、新装“终端杆装置图”（图 11）中材料延长环数量为9只。

3、招标文件清单中，10kV高压架空线153米，但在图纸3中表示为180米，高压架空线以图纸材料表为准：JKLGYJ-70mm2： 120米；LGJ-70mm2： 180米。

4、图纸中其中一座J411铁塔修改为J414铁塔用于大转角塔，并补充相应大样图（见附件图纸）。